唐高行审环表〔2025〕11号

唐山高新技术产业开发区行政审批局

关于唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室高新区污水处理厂项目-污水处理间工程环境影响报告表的批复

- 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室：

- 你单位所报《唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室高新区污水处理厂项目-污水处理间工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及审批申请等相关材料我局已收悉。根据《报告表》结论、专家评审意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

- 项目位于唐山高新区京唐智慧港污水处理厂院内，项目总投资229.488088万元，其中环保投资229.488088万元。项目主体构筑物为钢筋混凝土结构的污水处理间厂房，总建筑面积193.64平方米，地上一层，地下层为一体化设备、地上为泵组及叠螺污泥脱水机等预处理单元，设计处理规模500 立方米/日，采用兼氧一体化工艺。

- 根据你单位所报《报告表》以及报告表技术评估意见，从环境保护角度分析，我局原则上同意《报告表》结论。

- 一、你单位须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

- 二、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及相关的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，严格按照《报告表》要求认真落实施工期各项污染防治措施，确保达到环保要求。

（二）严格落实水环境保护措施。

本项目职工生活污水、MBR反冲洗废水，设备和地面冲洗废水，药剂调配废水，生物滤池废水经本项目污水处理间处理后，一部分回用于污水处理过程中，剩余用于园区绿化、道路喷洒抑尘。

（三）严格落实大气环境保护措施。

格栅池、调节池、污泥池、叠螺脱水机以及AO/MBR一体化设备产生的恶臭气体（NH3、H2S、臭气浓度），经生物滤池处理系统进行除臭处理后，经15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2恶臭污染物排放标准值要求：NH3 4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h。无组织氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度限值要求：氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20（无量纲），甲烷1%。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

项目脱水机、风机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备，置于封闭的设备间内，加装减振基础等降噪措施后，东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值标准，西、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。

严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。

制定和完善突发事件环境应急预案，与当地政府应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

三、结合该报告表的计算，该项目污染物排放总量指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a，SO2：0t/a、NOx：0t/a。

四、严格落实各项建设项目环境管理要求

（一）建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。

（二）你单位应按照国家相关规定，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年方决定工程开工建设的，你公司应当向我局重新报批或申请重新审核该项目的环境影响报告表。

（三）建设项目竣工后，建设单位按照有关规定要求开展自主验收或委托第三方机构编写建设项目竣工环境保护验收报告，依法向社会公开。

唐山高新技术产业开发区行政审批局

2025年11月28日